Accertamento di Conformità in sanatoria ai sensi dell'art. 140 Legge Regione Toscana n. 1/2005 e ss. mm. ii. ed articoli  36 e 37 D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.

DICHIARAZIONE IN MERITO ALLE OPERE DI TRASCURABILE IMPORTANZA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O A PREAVVISO SCRITTO E DEPOSITO PROGETTO DI CUI ALL'ART. 105 TER DELLA L.R. TOSCANA n. 1/2005.

IL SOTTOSCRITTO

Tecnico Abilitato______________________________________________C.F.________________________

Nato/a a __________________________________(Prov.___) il ___________________________________

con studio professionale in _____________________________________________________(Prov. ______)

Via/piazza _____________________________________________________________________n. _______

Iscritto all'Albo _________________________ ______di _______________________________al  N° ____

ai sensi dell'art. 359 e dell’art 481 del C.P. e dell'art 84, comma 5, Legge Regione Toscana n. 1/2005;

visto il Regolamento in materia di opere e costruzioni in zone a rischio sismico, di cui al D.P.G.R. 9/7/2009, n.36/R (B.U.R.T. n. 25 del 17/07/2009, Parte Prima);

ai sensi dell'art. 95, comma 2, L.R. Toscana n. 1/2005 ;

visto l'art. 118, L.R. Toscana n. 1/2005;

D I C H I A R A,

che i lavori edilizi di cui alla richiesta di Accertamento di Conformità in sanatoria ai sensi dell'art. 140 Legge Regione Toscana n. 1/2005 e ss. mm. ii. ed articoli  36 e 37 D.P.R. n. 380/2001 e ss. mm. ii. (P.E.__ /_____prot_________ ) riguardano le seguenti opere ed interventi di cui all'art. 12 – D.P.G.R. 9 luglio 2009, n° 36/R:

[barrare la/e casella/e corrispondente/i all'intervento/i oggetto di accertamento di conformità]

- interventi di manutenzione ordinaria purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi;

-  interventi di manutenzione straordinaria, purché essi in alcun modo non compromettano la sicurezza statica della costruzione, ovvero non riguardino le strutture portanti e sempre che non alterino l’entità e la distribuzione dei carichi.

- la sostituzione di alcuni elementi dell’orditura secondaria dei solai in legno e dei tetti in legno o rifacimento parziale;

-  interventi che riguardino strutture di modesta importanza e di limitata altezza, non stabilmente fissate al suolo.

-  piccole aperture nei solai che non interessino le strutture principali;

- gattaiolati di areazione a terra o ampliamenti di fondazione mediante cordolature affiancate;

- consolidamenti del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine sintetiche o altre tecniche similari purché non alterino il comportamento globale dell’edificio;

- creazione di aperture, anche per passaggio di impianti, di dimensioni inferiori a mezzo metro quadrato, purché debitamente architravate;

- semplice sostituzione di architravature con altre in acciaio o cemento armato senza ampliamento della dimensione del vano;

-  piccoli soppalchi a struttura lignea o comunque leggera, con peso proprio inferiore a cento chilogrammi per metro quadrato, a destinazione non abitabile, ancorché praticabile, e superficie inferiore a dieci metri quadrati;

-   riparazioni localizzate di danni non causate da dissesti attivi, eseguite con rimpelli, risarciture con cuci-scuci;

- tettoie esterne in aggetto in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con sbalzi delle strutture portanti principali inferiori a ottanta centimetri e superficie inferiore a cinque metri quadrati;

-  costruzione ovvero la sostituzione di abbaini in copertura di superficie in pianta inferiore a due metri quadrati, purché non interessino l’orditura principale;

-  inserimento di travi rompitratta all’intradosso di solai o coperture;

-  scale di collegamento interne, in legno o metallo, generalmente prefabbricate, per un solo piano e di larghezza inferiore a novanta centimetri, purché la necessaria demolizione di porzione del solaio non comprometta la staticità della struttura né il suo comportamento sismico;

-  piccole costruzioni da orto, giardino o terrazzo destinate ad uso di ripostigli, rimesse attrezzi, ricovero animali da cortile, siano esse prefabbricate o no, ad un piano e con copertura leggera;

- opere di sostegno dei terreni di tipo semplice, a gravità o in calcestruzzo armato a mensola, inferiori ad un metro e mezzo di altezza;

- piscine/vasche interrate scoperte con altezza inferiore a due metri, salvo il caso di condizioni geologico-tecniche sfavorevoli di pericolosità elevata e molto elevata, così definite dagli strumenti di pianificazione del comune;

-  locali tecnologici ed i serbatoi di volume inferiore a trenta metri cubi. Qualora nel locale sia presente una parte interrata, il volume di tale parte è computato al cinquanta per cento.

eseguite/i in Via ___________________________________________________________n.____________

in Località ______________________________________________________________________________

Richiedente/Responsabile ______________________________C.F._________________________________

Residente a__________________Via____________________________n.____ tel._____________________

O V V E R O,

ai sensi dell'art. 359 e dell’ 481 del C.P. e dell'art 84, comma 5, Legge Regione Toscana n. 1/2005;

visto il Regolamento in materia di opere e costruzioni in zone a rischio sismico, di cui al D.P.G.R. 9/7/2009, n.36/R (B.U.R.T. n. 25 del 17/07/2009, Parte Prima);

ai sensi dell'art. 96, comma 1 L.R. Toscana n. 1/2005 e dell'art. 83, comma 1 del DPR n. 380/2001;

visto l'art. 118, L.R.T. n. 1/2005;

D I C H I A R A,

che i lavori edilizi di cui alla richiesta di Accertamento di Conformità in sanatoria ai sensi dell'art. 140 Legge Regione Toscana n. 1/2005 e ss. mm. ii. ed articoli  36 e 37 D.P.R. n. 380 /2001 e ss. mm. Ii .(P.E.__/___ _prot._________) consistenti nella realizzazione di:

[descrizione opere ed interventi oggetto di accertamento di conformità]

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

eseguiti in Via ____________________________________________________________n.___________

in Località ______________________________________________________________________________

Richiedente/Responsabile ________________________________C.F._______________________________

Residente a__________________Via____________________________n.____ tel._____________________

- riguardano opere ed interventi la cui sicurezza non interessa né pregiudica la pubblica incolumità, pertanto:

 non rientrano tra quelle/i soggetti a deposito del progetto e della certificazione del rispetto delle norme tecniche di cui al Capo V, Titolo VI, L.R.T. n. 1/2005, nonché a collaudo laddove richiesto dalla normativa vigente,

 dacché non modificano la risposta delle strutture all'azione sismica e non compromettono la sicurezza statica della costruzione ed inoltre:

 non riguardano le strutture portanti e non alterano l'entità e la distribuzione dei carichi.

 riguardano le strutture portanti e non alterano l'entità e la distribuzione dei carichi.

OPPURE:

riguardano opere ed interventi la cui sicurezza interessa comunque la pubblica incolumità, pertanto:

 rientrano tra quelle/i soggetti a deposito del progetto e della certificazione del rispetto delle norme tecniche di cui al Capo V, Titolo VI, L.R.T. n. 1/2005, nonché a collaudo laddove richiesto dalla normativa vigente:

 dacché riguardano le strutture portanti e alterano l'entità e la distribuzione dei carichi;

 rientrano tra le opere e/o interventi di cui al documento “Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti” predisposto dall'Ufficio Tecnico del Genio Civile – Area Vasta GR/SI della Regione Toscana in data 29/09/2009, prot. n. 260785.

E' comunque dovuta l'osservanza delle disposizioni contenute nel Decreto ministeriale (infrastrutture) 14/01/2008, “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”, G.U. n. 29 del 04/02/2008.

Roccastrada, lì___________________

Il Tecnico Abilitato (firma e timbro)

________________________________			        					         								                             Proprietario/Committente

______________________________